ANEXO A7.1

ÍNDICE INDICATIVO DE INFORME DE IMPLANTACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (EDARI)
1. OBJETO DEL INFORME TÉCNICO
2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
2.1. En materia de depuración de aguas.
2.2. En materia de medio ambiente.
2.3. En materia de ordenación del territorio y urbanismo. Ordenanzas y normas municipales.
3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN PERIODO PUNTA DE MÁXIMA ACTIVIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO
3.1. Estudio de aforos. Duración. Intervalo de recogida de muestras. Contraste con el consumo de agua.
3.2. Caracterización analítica de las muestras recogidas. Contraste con las concentraciones instantáneas máximas establecidas en las ordenanzas municipales de vertidos y en la Entidad Pública de Saneamiento Aguas Residuales (EPSAR).
3.3. Parámetros objetivo que se pretenden reducir con la inversión en la EDARI.
4. ESTUDIO DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS INDICADOS
4.1. Ensayos piloto previos para la determinación de las mejores tecnologías disponibles en la actualidad.
4.2. Justificación técnica de las mejores tecnologías disponibles actualmente en cuanto a tratamientos físicos, químicos y microbiológicos.
4.1. Elección de la mejor tecnología disponible desde el punto de vista medioambiental y económico. Elementos de tratamiento, características técnicas y funcionamiento.
5. CUANTIFICACIÓN ESTIMADA DE LOS PARÁMETROS DE VERTIDO A MEJORAR CON LA INVERSIÓN.
5.1 Cuantificación de la reducción en las concentraciones de los parámetros objetivo en relación con la situación de partida.
5.2. Cuantificación de la reducción en el canon de saneamiento por disminución de la carga contaminante incorporada al agua.

ANEXOS
Anexo I. Ordenanzas de vertido a la red municipal de alcantarillado.
Anexo II. Límites de parámetros de vertidos de la EPSAR.
Anexo III Resultado de los aforos realizados en el periodo punta de máxima actividad en el establecimiento.
Anexo IV. Facturas de consumo de agua en el periodo de duración de los aforos
Anexo V. Resultados de las muestras de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados por un laboratorio homologado.
Anexo VI. Ficha de características técnicas de las instalaciones de tratamiento en la EDARI proyectada.
Anexo VII. Esquema y funcionamiento de las instalaciones de tratamiento